广东省重点用能单位能源信息管理平台用能单位及地市数据接口规范

（征求意见稿）

2013年9月

前言

为指导我省各级能源信息管理系统建设，以我国现行相关标准为依据，研究制定本数据接口规范。

本规范包括重点用能单位上传数据接口标准规范和地市能源信息系统平台上传数据接口标准规范两部分，涉及接口的应用范围、接口的实现、接口的要求、术语和定义和基本原则。

本规范由省经信委负责管理，由编制单位负责具体内容的解释。

目 录

1.重点用能单位上传数据接口规范	1

1.1应用范围	1

1.2术语和定义	1

1.3基本原则	2

1.4接口实现	2

1.4.1数据提供方	2

1.4.2数据接收方	3

1.4.3接口的实现方式	3

1.4.4数据传输方式	3

1.4.5传输协议	4

1.4.6数据传输过程	4

1.4.7编码原则	4

1.4.8接口的验证方式	4

1.4.9使用策略	5

1.5接口安全与异常处理	5

1.6接口数据的要求及保障	6

1.7重点用能单位数据接口流程	7

2.地市平台上传数据接口规范	7

2.1应用范围	7

2.2术语和定义	8

2.3基本原则	8

2.4接口实现	9

2.4.1数据提供方	9

2.4.2数据接收方	10

2.4.3接口的实现方式	10

2.4.4传输方式	10

2.4.5传输协议	10

2.4.6传输过程	11

2.4.7编码原则	11

2.4.8接口的验证方式	11

2.4.9使用策略	12

2.5接口数据的要求及保障	12

2.6接口安全与异常处理	13

2.7地市平台数据接口流程	14

3.其它	14

# 重点用能单位上传数据接口规范

## 1.1应用范围

本规范主要为解决重点用能单位及区域能源信息管理平台与广东省重点用能单位能源信息管理平台数据交互问题，指导重点用能单位及区域能源信息管理平台向广东省重点用能单位能源信息管理平台及国家相关部门能源信息系统上报能耗数据。

广东省范围内，年综合能耗5000吨标煤以上的重点用能单位应当直接向省重点用能单位能源信息管理平台（以下简称“省平台”）报送能耗数据，不允许通过地市平台转报。其他用能单位可向省平台直接报送，也可向地市平台报送。省市两级平台按照本规范交换数据。

## 1.2术语和定义

| 名词 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口规范 | 指本文档 |
| 数据提供方 | 重点用能单位 |
| 数据接收方 | 广东省重点用能单位能源信息管理平台 |
| 日志 | 指接口系统在操作过程中数据处理结果的数据库记录或文件。 |

## 1.3基本原则

为了保证数据提供方和数据接收方之间高效、准确地交换数据，接口规范的编制应符合如下原则：

- 数据提供方和数据接收方之间的接口应具备完整性、规范性、开放性和灵活性；

- 接口易理解、易使用、易交流、方便扩展；

- 保证数据提供方和数据接收方的数据一致性；

- 在满足业务需求的前提下，接口数据量最少，最大限度地减轻数据接收方的压力；

- 具有可靠完善的接口数据传输与错误纠正机制，保证数据的正确性和完整性。

## 1.4接口实现

### 1.4.1数据提供方

数据提供方应满足以下要求与功能:

- 保证按时提供接口规范规定的数据内容；

- 对接口数据提供相关的验证功能，遵循本接口规范中规定的验证规则，保证数据的准确性、一致性；

- 若相关系统有变更，则要求在变更前提供变更内容说明；

- 实现在上传数据之前对数据的打包压缩和加密的功能；

- 数据接口应能根据数据接收方的接口更新和升级,灵活的调整，达到灵活的与数据接收方的数据对接；

- 能够满足数据接收方所要求的数据接收频率，根据上传频率自动上传所需数据传；

- 传输数据时，如突遇网络异常或其他异常情况，具备断点续传和补全历史数据的功能；

- 应及时解决接口数据上传过程中出现的问题；

- 未尽事宜，应同数据接收方协商解决。

### 1.4.2数据接收方

- 按时接收接口规范规定的相关数据内容；

- 对接收的数据提供验证功能；

- 遵循本接口规范中规定的验证规则和变更说明；

- 具备设置数据提供方上传权限的功能；

- 能够根据配置量控制数据提供方的数据量；

- 对于未尽事宜，应同数据提供方协商解决。

### 1.4.3接口的实现方式

- 采用服务（SOA理念）的方式提供数据共享; 接口交互技术采用Webservice方式；

- 交换内容组织格式统一采用XML方式，字符编码格式采用UTF-8；

- XML接析技术采用SAX解析技术（解析器可自编程）。

### 1.4.4数据传输方式

数据主要通过数据接口的方式进行传输。具体要求包括：

- 支持网络模式传输，可以实现跨越局域网络、广域网络等平台的数据传送和获取；

- 支持对接口机的IP地址、帐户、口令、存取目录的验证。

### 1.4.5传输协议

接口应支持TCP/IP（HTTP、FTP）网络协议。

### 1.4.6数据传输过程

- 数据传输应支持：

①实时、高效和安全可靠地传送数据；

②传输过程中的差错控制。

- 数据接口处理过程：

①数据接收方在接收数据之前对数据提供方进行安全验证；

②数据接收方接收数据或文件，并校验是否成功获取；

③若成功，则对数据包或文件名进行标识并存放在相应数据库或目录；

④若失败，则对数据包或文件名进行读取失败标识，存放在相应数据库或目录，并通知相关系统及时处理故障，协商重传时间。

### 1.4.7编码原则

对所有交互对象及对象属性统一命名,方法、参数名称采用首字母小写，后面每个单词首字母大写的形式，缩写为1-3个字母的参考第一个规则（如getUserID、getUserName）。

### 1.4.8接口的验证方式

为了保证能耗数据的准确性，必须对数据提供方与数据接收方之间的数据接口进行验证，接口数据的验证由接口双方共同负责。

- 实时验证：每次数据提供方调用数据接收方接口进行数据交互时，对交互的数据进行验证。

- 数据提供方在上报数据前根据报表数据要求和接口数据要求对上报数据进行初步校验。

- 数据接收方在接收到上报数据后对数据格式、数据长度、数据的完整性进行校验。

### 1.4.9使用策略

- 调用时间根据数据接收方所需要的上传频率来进行数据上传；

- 调用频率根据数据接收方所需要的上传频率要求可以多次调用；

- 触发机制由数据提供方向数据源提供方推送数据。

## 1.5接口安全与异常处理

- 接口安全

接口传输使用SSL/TLS协议进行加密传输，接口的每次访问必须进行身份验证，并且调用方的IP地址必须是在系统中登记备案。

- 异常处理

当接口调用过程中出现异常，数据提供方和数据接收方都必须记录出现异常的接口方法、接口参数、接口调用时间、异常信息、调用IP等信息以便双方事后核查。待异常问题处理完毕后，由数据提供方重新补传数据给数据接收方。

## 1.6接口数据的要求及保障

数据接收方在发现数据错误时，必须及时记录日志，并将校验通过的数据和校验失败的数据转存到相应字段中。需要对数据进行逻辑校验。

- 主键检查

主键唯一性校验，检查接口数据中是否违反规范定义的唯一性约束；

- 数据类型及格式检查

字段类型检查，检查各字段类型是否与规范定义一致；

- 数据值域检查

对数据的取值有效检查。

## 1.7重点用能单位数据接口流程

# 地市平台上传数据接口规范

## 2.1应用范围

本规范主要为解决地市平台与省平台数据交互问题，指导地市能源信息管理平台向广东省重点用能单位能源信息管理平台及国家相关部门系统上报能耗数据。

## 2.2术语和定义

| 名词 | 说明 |
| --- | --- |
| 接口规范 | 指本文档 |
| 数据提供方 | 地市相关系统 |
| 数据接收方 | 广东省重点用能单位能源信息管理平台 |
| 日志 | 指接口系统在操作过程中数据处理结果的数据库记录或文件。 |

## 2.3基本原则

为了保证数据提供方和数据接收方之间高效、准确地交换数据，接口规范的编制应符合如下原则：

- 数据提供方和数据接收方之间接口应具备完整性、规范性、开放性和灵活性；

- 接口定义遵循易理解、易使用、易交流、方便扩展的原则；

- 保证数据提供方和数据接收方的数据一致性；

- 在满足业务需求的前提下，使接口数据量最少，最大限度地减轻数据接收方的压力；

- 具有可靠完善的接口数据传输与错误处理机制。

## 2.4接口实现

### 2.4.1数据提供方

数据提供方应满足以下要求与功能:

- 保证按时提供接口规范规定的数据内容；

- 对接口数据提供相关的验证功能，保证数据的准确性、一致性；

- 若相关系统有变更，则要求在变更前提供变更内容说明，并及时更新本接口规范及相关附件的相应内容；

- 遵循本接口规范中规定的验证规则；

- 应及时解决接口数据提供过程中出现的问题。

- 对于未尽事宜，应同数据接收方协商解决。

- 上传数据前应有对数据的打包压缩和加密的处理过程。

- 数据提供方在进行接口开发时,应具有灵活和迅速与数据接收方进行对接，包括在后期的接口迁移和升级，能快速的与数据接口进行对接传输数据。

- 能够满足数据接收方根据实际需求所需要的数据接收频率，根据上传频率自动将所需数据传送

- 数据提供方在传输数据时候，突遇网络异常或其他异常情况，应具有断点续传和补全历史数据的功能。

- 具有接收到企业级能管中心的能耗数据的功能，以及企业上报的数据。

- 能够保证企业到地市平台，地市平台到省平台的数据数据一致性和完整性。

### 2.4.2数据接收方

- 按时接收接口规范规定的相关数据内容；

- 对接收的数据提供验证功能；

- 遵循本接口规范中规定的验证规则和变更说明。

- 对于未尽事宜，应同数据提供方协商解决。

- 数据接收方对数据提供方的上传数据权限分配和设置。

- 数据接收方对数据提供方的数据量控制。

### 2.4.3接口的实现方式

- 采用服务（SOA理念）的方式提供数据共享; 接口交互技术采用Webservice方式。

- 交换内容组织格式统一采用XML方式，字符编码格式采用UTF-8。

- XML接析技术采用SAX解析技术（解析器可自编程）。

### 2.4.4传输方式

数据主要通过数据接口的方式进行传输。具体要求包括：

- 支持网络模式传输，可以实现跨越局域网络、广域网络等平台的数据传送获取。

- 支持对接口机的IP地址、帐户、口令、存取目录的验证。

### 2.4.5传输协议

接口应支持TCP/IP（HTTP、FTP）网络协议。

### 2.4.6传输过程

- 数据传输应支持：

①实时、高效和安全可靠地传送数据；

②传输过程中的差错控制。

③传输过程中如有网络出现异常或其他异常情况导出数据不能正常上传至平台，数据提供方能够自动进行续传或补齐丢失数据的功能。

- 数据接口处理过程：

①数据接收方在接收数据之前对数据提供方进行安全验证。

②数据接收方接收数据或文件，并校验是否成功获取；

③若成功，则对数据包或文件名进行标识并存放在相应数据库或目录；

④若失败，则对数据包或文件名进行读取失败标识，存放在相应数据库或目录，并通知相关系统及时处理故障，协商重传时间。

### 2.4.7编码原则

- 对所有交互对象及对象属性统一命名

- 方法、参数名称采用首字母小写，后面每个单词首字母大写的形式，

- 缩写为1-3个字母的参考第一个规则（如getUserID、getUserName）

### 2.4.8接口的验证方式

为了保证能源数据的准确性，必须对数据提供方与数据接收方之间的数据接口进行验证，接口数据的验证由接口双方共同负责。

- 实时验证：每次数据提供方调用数据接收方接口进行数据交互时，对交互的数据进行验证。

- 数据提供方在上报数据前根据报表数据要求和接口数据要求对上报数据进行初步校验。

- 数据接收方在接收到上报数据后对数据格式、数据长度、数据的完整性进行校验。

### 2.4.9使用策略

- 调用时间定于规定上报期内的任何时段，能耗实时数据根据数据接收方的频率进行上传

- 调用频率根据实际上报要求可以多次调用，能耗实时数据根据数据接收方的频率进行多次调用

- 触发机制由数据提供方向数据源提供方推送数据

## 2.5接口数据的要求及保障

数据接收方在发现数据错误时，必须及时记录日志，并将校验通过的数据和校验失败的数据转存到相应字段中。需要对数据进行逻辑校验.

- 主键检查

主键唯一性校验，检查接口数据中是否违反规范定义的唯一性约束；

- 数据类型及格式检查

字段类型检查，检查各字段类型是否与规范定义一致；

- 数据值域检查

对数据的取值有效检查。

## 2.6接口安全与异常处理

- 接口安全

接口传输使用SSL/TLS协议进行加密传输，接口的每次访问必须进行身份验证，并且调用方的IP地址必须是在系统中登记备案的。

- 异常处理

当接口调用过程中出现异常，数据提供方和数据接收方都必须记录出现异常的接口方法、接口参数、接口调用时间、异常信息、调用IP等信息以便双方事后核查。待异常问题处理完毕后，由数据提供方重新补传数据给数据接收方。

## 2.7地市平台数据接口流程

# 其它

本规范涉及的接口方法、参数及数据格式说明由编制单位向用能单位或地区能源信息管理平台建设单位另行提供，不对外公开。